## май
ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за май 2019 года
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [7 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии |  | Термотолерантные коиформные бактерии
1 | 2019-05-16 | ст. Незамаевская,башня № 1 | 3399П ОТ 17.05.2019 | 0 | 0 | 30,3±6,1 | менее 1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
2 | 2019-05-16 | ст. Незамаевская, башня № 2 | 3400п ОТ 17.05.2019 | 0 | 0 | 29,5±3,9 | менее1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
3 | 2019-05-16 | ст. Незамаевская, башня № 3 | 3401П | 0 | 0 | 29,2± 5,8 | менее1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
Директор МКП "Горизонт" | [9 empty] | В.В. Мачулин

## апрель
ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за апрель 2019 года
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [7 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии |  | Термотолерантные коиформные бактерии
1 | 2019-04-11 | ст. Незамаевская,башня № 1 | 2520П от 13.04.2019 | 0 | 0 | 24,7±4,9 | менее 1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
2 | 2019-04-13 | ст. Незамаевская, башня № 2 | 2521П от 13.04.2019 | 0 | 0 | 25,9±5,2 | менее1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
3 | 2019-04-13 | ст. Незамаевская, башня № 3 | 2522П | 0 | 0 | 23,6±4,7 | менее1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01
Директор МКП "Горизонт" | [9 empty] | В.В. Мачулин

## март
ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за март 2019 года
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [7 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии |  | Термотолерантные коиформные бактерии
1 | 2019-02-13 | ст. Незамаевская,башня № 1 | 782П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 31,7±6,3 | менее 1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
2 | 2019-02-13 | ст. Незамаевская, башня № 2 | 783П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 28±6 | менее1,0 | 5 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
3 | 2019-01-15 | ст. Незамаевская, башня № 3 | 784П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 25,7±5,1 | менее1,0 | 2 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
Директор МКП "Горизонт" | [9 empty] | В.В. Мачулин

## февраль
ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за февраль 2019 года
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [7 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии |  | Термотолерантные коиформные бактерии
1 | 2019-02-13 | ст. Незамаевская,башня № 1 | 782П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 31,7±6,3 | менее 1,0 | 1 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
2 | 2019-02-13 | ст. Незамаевская, башня № 2 | 783П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 28±6 | менее1,0 | 5 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
3 | 2019-01-15 | ст. Незамаевская, башня № 3 | 784П от 18.02.2019 | 0 | 0 | 25,7±5,1 | менее1,0 | 2 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
Директор МКП "Горизонт" | [9 empty] | В.В. Мачулин

## Лист1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРИЗОНТ"
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
"УТВЕРЖДАЮ"__________________
директор МКП "Горизонт" Д.Н. Высоцкий
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [5 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Число сапрофитных бактерий в 1 см³ | Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в 1 дм³
1 | 2017-01-23 | ст. Незамаевская , артскважина № 1 ул. Советская | № 291П от 24.01.2017 | 0 | 0 | 27±5 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
2 | 2017-01-23 | ст. Незамаевская , артскважина № 2 ул. Семашко | № 292 П от 24.01.2017 | 0 | 0 | 30±6 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
3 | 2017-01-23 | ст. Незамаевская, в/кран по ул. Ленина | №293П от 24.01.2017 | 0 | 0 | 20±4 | менее 0,6 | 6 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
4 | 2017-02-20 | ст. Незамаевская, артскважина № 5 | № 573П от 21.02.2017 | 0 | 0 | 7± 2 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
5 | 2017-02-20 | ст. Незамаевская, артскважина № 4 | № 574П от 21.02.2017 | 0 | 0 | 33±7 | менее 0,6 | 4 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
6 | 2017-02-20 | ст.Незамаевская, в/к ул. Октябрьская, 15 | № 575 П от 21.02.2017 | 0 | 0 | 20±4 | менее 0,6 | 6 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям.
7 | 2017-04-20 | ст.Незамаевская, Артскважина № 1, ул. Советская | № 1226П от 21.04.2017 | 0 | 0 | 20±4 | 1,0±0,1 | 4 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям.
8 | 2017-04-20 | ст. Незамаевская, артскважина № 2, ул. Семашко | № 1227П от 21.04.2017 | 0 | 0 | 24±5 | 1,3±0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
9 | 2017-04-20 | ст. Незамаевская, ул. Ленина, 6 | № 1228П от 21.04.2017 | 0 | 0 | 10±3 | менее 0,6 | 7 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям.
10 | 2017-04-20 | ст.Незамаевская, артсвкажина № 2 | № 1227 П от 21.04.2017 | 0 | 0 | 24±5 | 1,3±0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
11 | 2017-05-15 | ст. Незамаевская, артскважина № 4 | № 1459П от 16.05.2017 | 0 | 0 | 12±2 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
12 | 2017-05-15 | ст.Незамаевская, артскважина № 5 | № 1460П от 16.05.2017 | 0 | 0 | 16±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
13 | 2017-05-15 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Октябрьская, 15 | № 1461П от 16.05.2017 | 0 | 0 | 25±5 | менее 0,6 | 4 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
14 | 2017-06-19 | ст.Незамаевская, в/кран ул. Развильная | № 2032П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 20±3 | менее 0,6 | 6 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
15 | 2017-06-19 | ст.Незамаевская, в/кран ул. Ленина, 6 | № 2033П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 20±3 | менее 0,6 | 7 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
16 | 2017-06-19 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 2034П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 13±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
17 | 2017-06-19 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 2034П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 13±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
18 | 2017-06-19 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 2034П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 13±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
19 | 2017-06-19 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 2034П от 20.06.2017 | 0 | 0 | 13±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
20 | 2017-07-17 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 2783П от 18.07.2017 | 0 | 0 | 14±3 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
21 | 2017-07-17 | ст. Незамаевская, артскважина № 2, ул. Жлобы | № 2784П от 17.07.2017 | 0 | 0 | 28±6 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
22 | 2017-07-17 | ст. Незамаевская, в/к ул. Ленина, 6 | № 2785П от 18.07.2017 | 0 | 0 | 13±6 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
23 | 2017-08-15 | ст. Незамаевская, артскважина № 4 | № 3092П от 16.08.2017 | 0 | 0 | 16±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
24 | 2017-06-19 | ст. Незамаевская, артскважина № 6 | № 3093П от 16.08.2017 | 0 | 0 | 16±3 | менее 0,6 | 2 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям,оо санитерно-гигиеническим показаниям .
25 | 2017-08-15 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Октябрьская. 15 | №3094П от 16.08.2017 | 0 | 0 | 30±6 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
26 | 2017-09-18 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Развильная.1 | №3352П от 19.09.2017 | 0 | 0 | 30±6 | менее 0,6 | 10 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
27 | 2017-09-18 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Октябрьская, 15 | №3353П от 19.09.2017 | 0 | 0 | 30±6 | менее 0,6 | 11 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
28 | 2017-09-18 | ст. Незамаевская, Артскважина № 6 | №3354П от 19.09.2017 | 0 | 0 | 12±2 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
29 | 2017-10-16 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Артскважина № 1 | №3703П от 17.10.2017 | 0 | 0 | 17±3 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
30 | 2017-10-16 | ст. Незамаевская, в/кран ул. Артскважина № 2 | №3704П от 17.10.2017 | 0 | 0 | 20±4 | менее 0,6 | 4 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
31 | 2017-10-16 | ст. Незамаевская, в/кран ул.Матросова, 43 | №3705П от 17.10.2017 | 0 | 0 | 20±4 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
32 | 2017-11-20 | ст. Незамаевская,артскважина 4 | №4071П от 21.11.2017 | 0 | 0 | 6±2 | менее 0,6 | 3 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
33 | 2017-11-20 | ст. Незамаевская,артскважина 5 | №4072П от 21.11.2017 | 0 | 0 | 17±3 | менее 0,6 | 4 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
34 | 2017-11-20 | ст. Незамаевская,ул. Пролетарская | №4073П от 21.11.2017 | 0 | 0 | 14±3 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. по санитерно-гигиеническим показаниям .
35 | 2017-12-13 | ст. Незамаевская,в/к ул. Октябрьская | №4514П от14.12.2017 | 0 | 0 | 32±6 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
36 | 2017-12-13 | ст. Незамаевская,в/к ул. Октябрьская | №4513 П от14.12.2017 | 0 | 0 | 11±2 | менее 0,6 | 5 | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям соответсвует

## январь
ВЫПИСКА
из Журнала контроля качества воды МКП "Горизонт"
за январь 2019 года
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | №, дата протокола лабораторных испытаний | Результаты испытания | [7 empty] | Гигиеническая оценка
|  |  |  | Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  | Микробиологические испытания
|  |  |  | Запах, баллы | Привкус, баллы | Цветность, градусы | Мутность, мг/л | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии |  | Термотолерантные коиформные бактерии
1 | 2019-01-16 | ст. Незамаевская,артскважина4 | № 533П | 0 | 0 | 29±6 | менее 1,0 | 3 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям. По санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
2 | 2019-01-15 | ст. Незамаевская, башня № 5 | № 534П от 16.01.2019 | 0 | 0 | 28±6 | менее1,0 | 5 | не обнаружены |  | не обнаружены | Исследуемая проба соотествует требованиям Сан.Пин.2.1.11074-01 , ГОСТ 2761-84 по микробиологическим испытаниям, по санитерно-гигиеническим показаниям не соответсвует Сан.Пин.2.1.4.1074-01 по цветности
Директор МКП "Горизонт" | [9 empty] | В.В. Мачулин